## Záradék
Név : Baksa Község Önkormnányzat
Cím : 7834 Baksa Petőfi u. 5. |  | Kelt : 2017. augusztus 15.
Besorolás : Felújítás
A munka leírása:
7834 Baksa Petőfi u. 5. szám alatt lévő
Polgármesteri hivatal épület felújítási munkái
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | MVH referencia ár öszesen
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | ár összesen
Felvonulási létesítmények | 0
Zsaluzás és állványozás | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0
Ácsmunka | 0
Vakolás és rabicolás | 0
Tetőfedés | 0
Bádogozás | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0
Felületképzés | 0
Szigetelés | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelési munkák | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0
Kőburkolat készítése | 0
Környezetvédelemi berendezések | 0
Összesen: | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 120112051476 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 150120012602 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m | 560 | m2 | 0 | 0
munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig
2 | 150120012776 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból | 560 | m2 | 0 | 0
3 | 150160013146 | Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) | 1 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 210030014710 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 144 | m3 | 0 | 0
2 | 210040015675 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 360 | m2 | 0 | 0
3 | 210080016246 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 90 | m3 | 0 | 0
4 | 210080016275 | Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 360 | m2 | 0 | 0
5 | 210110016406 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 194.4 | m3 | 0 | 0
6 | K21-001-001 | Fejtett föld elszállítása 20 km-re lévő lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal együtt | 194.4 | m3 | 0 | 0
7 | 210110016750 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe | 4 | db | 0 | 0
8 | 210110016825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 32 | m3 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 330910095530 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 9 | m | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 350000108132 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 431.46 | m2 | 0 | 0
2 | 350022615661 | Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel BACHL tecta-fol párazáró fólia, 50 m | 165.81 | m2 | 0 | 0
3 | 350022615685 | Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva LEIER páraáteresztő fólia , fehér , Cikkszám: HUTX5304 | 316.87 | m2 | 0 | 0
4 | 350022395446 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva TERRÁN MediFol SD páraáteresztő tetőfólia 120 g/m2 sd=0,02 m | 431.46 | m2 | 0 | 0
5 | 350030108762 | Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 431.46 | m2 | 0 | 0
6 | 350030108830 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 647.19 | m | 0 | 0
| 350030108934 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 43.8 | m |  | 0
7 | 350111534402 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld | 103 | m2 |  | 0
8 | 350800109861 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es | 0.6 | fam3 |  | 0
9 | 350800109912 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es | 0.7 | fam3 |  | 0
10 | 350800110026 | Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben | 87.6 | m |  | 0
11 | 350800110031 | Deszkázás cseréje, oromdeszka | 37 | m |  | 0
12 | K35-001-001 | Faanyag gyalulása | 79 | m2 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
| 360000110622 | Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig | 74.0525 | m2 | 0 | 0
2 | 360020112233 | Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Capatect Putzgrund vakolatalapozó, fehér | 511.0175 | m2 | 0 | 0
3 | 360050120372 | Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Capatect SI-Reibputz 20 vékonyvakolat, színes I | 436.965 | m2 | 0 | 0
4 | 360070123344 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Capatect KD-Buntsteinputz diszítő lábazati vakolat, klf színek | 74.0525 | m2 | 0 | 0
| 360111674482 | Rabicháló fémbetét elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mész-cement vakolatba MASTERPLAST tüzihorganyzott ponthegesztett acél rabicháló, 25x25 mm Cikkszám: 0503-6005000A | 74.0525 | m2 | 0 | 0
| 360121534670 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KEMIKÁL SORIPLAN Poro páraáteresztő szárazhabarcs | 74.0525 | m2 | 0 | 0
| 360120125350 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban | 74.0525 | m2 | 0 | 0
LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: K00551401 LB-Knauf WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301
| 360120125413 | Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, többlet 1 cm vastagságért LB-Knauf WTA EUROSAN OP/WTA Eurosan felújító felsővakolat, kézi, Cikkszám: | 74.0525 | m2 | 0 | 0
K00551401
8 | 360510127726 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra 60x90 mm utólagos | 163.15 | m | 0 | 0
hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alkáliálló üvegszövet, Cikkszám: 1091
9 | 360510127985 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 160 mm | 100.1 | m | 0 | 0
utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 9214
10 | 360510129353 | Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz PROTEKTOR élvédő profil pozitív sarokhoz gipszkarton élvédelemhez, horganyzott acél, | 17.7 | m | 0 | 0
Cikkszám: 1030
11 | 360900129981 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 15 | m2 | 0 | 0
12 | 360900130025 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 30 | m2 | 0 | 0
13 | 360900130042 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 45 | m2 | 0 | 0
14 | 360900130066 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 30 | m2 | 0 | 0
15 | 36-090-001 | Spaletta vakolat készítése | 11.7 | m | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 410030198705 | Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 19x40 cm, téglavörös | 431.46 | m2 | 0 | 0
| 410030199630 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél ereszcserép elhelyezése TONDACH Hódfarkú kerámia ereszcserép, 19x28 cm, téglavörös | 87.6 | m | 0 | 0
| 410030199843 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, elhelyezés kettősfedésnél TONDACH Hódfarkú kerámia taréjcserép, 19x28 cm, téglavörös | 43.8 | m | 0 | 0
3 | 410032256452 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmel vagy gerincszellőző-szalaggal TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, | 43.8 | m | 0 | 0
5 | 410030200132 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem, 2000x500×0,6 mm | 18.6 | m | 0 | 0
6 | 410030200156 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél alumínium vápalezáró szalag elhelyezése TONDACH öntapadó vápalezáró szalag, piros | 21 | db | 0 | 0
7 | 410030199734 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél kiszellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez TONDACH Hódfarkú kerámia szellőző cserép, 19x40 cm, téglavörös | 65 | db | 0 | 0
8 | 410030201212 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül, fekete | 87.6 | m | 0 | 0
9 | 410030199911 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 380 | 220 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 430000330732 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 87.6 | m | 0 | 0
2 | 430000330773 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 40 | m | 0 | 0
3 | 430000330790 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 91.25 | m | 0 | 0
4 | 430020334154 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-30 | 87.6 | m | 0 | 0
5 | 430020335704 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20 | 40 | m | 0 | 0
6 | 430031243534 | Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:33 cm | 37 | m | 0 | 0
7 | 430031244253 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:33 cm | 10.3 | m | 0 | 0
8 | 430031245505 | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm | 1.25 | m | 0 | 0
9 | 430031246941 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm | 24.1 | m | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 440000355513 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 4.05 | m2 | 0 | 0
2 | K44-012-001 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló Szálerősítéses profilú bukó-nyíló | 3 | db | 0 | 0
ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90x150 cm
3 | K44-012-002 | Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Öntapadós takaróléc, rolós, 30 x 1,5 mm, 100 m-es tekercsben | 11.7 | m | 0 | 0
4 | K44-012-003 | Műanyag belső könyöklő elhelyezése | 2.7 | m | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 470001589575 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri | 40 | m2 | 0 | 0
nagyszilárdságú glettelőgipsz
2 | 470002291612 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, lenolajos alapozóval, tagolt felületen PANNON-PROTECT SVÉD faolaj, száradó olaj fenyőre és puhafára, színtelen | 66 | m2 | 0 | 0
3 | 470101812684 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002 | 165.81 | m2 | 0 | 0
4 | 470111813383 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen StoColor In fehér, diszperziós, univerzális matt beltéri | 205.81 | m2 | 0 | 0
festék, EN 13300 szerinti 3. dörzsálló, 00237-024
5 | 470310506114 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr | 66 | m2 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 480070568705 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) NOBASIL ADN akusztikai kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg. | 316.87 | m2 | 0 | 0
2 | 480070568792 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) NOBASIL ADN akusztikai kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg. | 316.87 | m2 | 0 | 0
4 | 480102310054 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt | 413.235 | m2 | 0 | 0
sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm
5 | 480101823513 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, | 23.73 | m2 | 0 | 0
függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000
6 | K48-010-001 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, | 80.0525 | m2 | 0 | 0
függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x160 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000
7 | 480213301493 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 2480 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 750613751895 | Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályosos napelem, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Gátiba Solar 1kWp napelemes rendszer magastetőn, kompletten, (5,1-10kWp közötti teljesítmény építéshez), mely tartalmaz 4db (IEC 61215 és 61730 szabványnak megfelelő) 250W plokristályos napelemmodult magastetős tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelmet. | 10 | db | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 620020677965 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke | 100 | m | 0 | 0
2 | 620030678560 | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 90 | m3 | 0 | 0
3 | K62-003-001 | Térburkolat alá 2/5 finomzúzalék ágyazat készítése 4 cm vastagságban | 360 | m2 | 0 | 0
4 | 620031263026 | Burkolatok Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel KK KAVICS BETON Rotterdam 20x16,5x8 cm, antracit | 360 | m2 | 0 | 0
5 | K62-003-002 | Homokbeseprés és vibrálás elkészült térkő burkolaton | 360 | m2 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | K71-013-002 | Egyedi LEDES világítás és annak tartószerkezetének készítése | 140.36 | m2 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Környezetvédelemi berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | ár | ár összesen
1 | 930113681732 | Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek | 431.46 | m2 | 0 | 0
bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vtg.-ig) bontása
Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0